E.85   Procedura wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (pisemne zezwolenia)

Opisuje jednolity system pisemnych zezwoleń (permit to work) stosowany przy pracach szczególnie niebezpiecznych w całym zakładzie

Podstawa prawna: § 80 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; przepisy szczegółowe dla poszczególnych kategorii prac

| Numer dokumentu: | PROC-BHP-007 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Brak podpisanego zezwolenia oznacza brak zgody na rozpoczęcie pracy — niezależnie od presji czasu czy przekonania wykonawcy, że "da się bezpiecznie i bez tego".

1. Cel procedury

Celem procedury jest ustanowienie jednolitego systemu pisemnych zezwoleń na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, zapewniającego, że przed rozpoczęciem takich prac zostały ocenione zagrożenia i wdrożone niezbędne środki ochrony.

2. Zakres stosowania

Procedura obowiązuje przy wszystkich pracach zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych, wykonywanych przez pracowników własnych oraz podwykonawców na terenie zakładu. Poniższa tabela wskazuje kategorie takich prac i powiązane instrukcje szczegółowe:

| Kategoria pracy szczególnie niebezpiecznej | Dokument źródłowy |
| --- | --- |
| Prace na wysokości | E.45, E.46, E.47, E.48 |
| Prace w przestrzeniach zamkniętych | E.49 |
| Prace ziemne (wykopy powyżej progów bezpieczeństwa) | E.50 |
| Prace rozbiórkowe | E.51 |
| Prace przy urządzeniach energetycznych pod napięciem | E.52 |
| Prace pożarowo niebezpieczne (spawanie, cięcie, prace z otwartym ogniem) | E.12, E.38, E.39, E.75 |
| Prace z użyciem materiałów niebezpiecznych w dużych ilościach | E.4, E.31, E.32 |

3. Odpowiedzialności

| Rola | Zadania w ramach procedury |
| --- | --- |
| Kierownik prac / osoba zlecająca | Wnioskuje o wydanie pisemnego zezwolenia przed rozpoczęciem pracy szczególnie niebezpiecznej, określa zakres i warunki wykonania. |
| Wydający zezwolenie (pracodawca lub osoba upoważniona, np. specjalista ds. bhp) | Ocenia zgłoszony zakres prac, weryfikuje spełnienie warunków bezpieczeństwa, wydaje lub odmawia wydania zezwolenia, określa czas jego ważności. |
| Wykonawca prac | Wykonuje prace wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu, przerywa pracę w razie zmiany warunków zagrażającej bezpieczeństwu. |
| Nadzorujący wykonanie prac | Sprawuje bezpośredni nadzór nad przebiegiem prac szczególnie niebezpiecznych, ma prawo i obowiązek przerwać prace w razie stwierdzenia zagrożenia. |

4. Opis postępowania

1.  Osoba planująca wykonanie pracy szczególnie niebezpiecznej zgłasza to z wyprzedzeniem wydającemu zezwolenia, określając: rodzaj pracy, miejsce, planowany czas trwania, osoby wykonujące, sprzęt i środki ochrony, jakie zostaną zastosowane.

2.  Wydający zezwolenie weryfikuje spełnienie warunków wymaganych dla danej kategorii pracy, zgodnie z odpowiednią instrukcją szczegółową (patrz tabela w punkcie 2) — np. przy pracach na wysokości: dostępność i sprawność sprzętu chroniącego przed upadkiem; przy pracach w przestrzeniach zamkniętych: wykonanie pomiaru atmosfery i wyznaczenie osoby asekurującej.

3.  Jeżeli warunki są spełnione — wydający wystawia pisemne zezwolenie, określające zakres prac, wymagane środki ochrony, czas ważności zezwolenia oraz osoby uprawnione do jego wykonania.

4.  Jeżeli warunki nie są spełnione — zezwolenie nie zostaje wydane do czasu ich spełnienia; praca nie może zostać rozpoczęta.

5.  Wykonawca prac przystępuje do pracy wyłącznie po otrzymaniu podpisanego zezwolenia i wyłącznie w zakresie nim określonym.

6.  W trakcie wykonywania prac nadzorujący na bieżąco kontroluje zgodność przebiegu prac z warunkami zezwolenia — w razie zmiany warunków (np. pogorszenia pogody, awarii sprzętu) przerywa prace do czasu ponownej oceny.

7.  Po zakończeniu prac wykonawca zgłasza ich zakończenie, a nadzorujący potwierdza zamknięcie zezwolenia po sprawdzeniu, że miejsce pracy zostało odpowiednio zabezpieczone/uporządkowane.

8.  Zezwolenia przechowuje się przez okres wskazany w wewnętrznych zasadach archiwizacji dokumentacji bhp.

5. Dokumentacja i zapisy

- Formularz pisemnego zezwolenia na pracę szczególnie niebezpieczną (dostosowany do rodzaju pracy, np. zezwolenie na prace pożarowo niebezpieczne — patrz dokument E.12),

- Rejestr wydanych zezwoleń.

6. Powiązane dokumenty

Wszystkie instrukcje wymienione w tabeli w punkcie 2, w szczególności E.45, E.49, E.52 oraz E.12.

7. Postanowienia końcowe

Procedura podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym wypadku związanym z pracami szczególnie niebezpiecznymi.

8. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |