E.90   Procedura postępowania w razie awarii instalacji (gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej)

Opisuje organizacyjny wymiar reagowania na awarie instalacji technicznych budynku — uzupełnienie operacyjnej instrukcji E.13

Podstawa prawna: § 41 Rozporządzenia MPiPS z 26.09.1997 r.; Prawo budowlane (obowiązki właściciela/zarządcy obiektu)

| Numer dokumentu: | PROC-BHP-012 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Kroki postępowania w chwili awarii opisuje instrukcja E.13 — niniejsza procedura odpowiada na pytania organizacyjne: kto ma numer do awaryjnego serwisu, kto jest upoważniony do podjęcia decyzji o ewakuacji budynku, kto informuje zarządcę instalacji zewnętrznych.

1. Cel procedury

Celem procedury jest zapewnienie sprawnej organizacji reagowania na awarie instalacji technicznych budynku (gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej) — określenie osób odpowiedzialnych, dostępnych kontaktów i trybu podejmowania decyzji.

2. Zakres stosowania

Procedura obejmuje awarie instalacji technicznych budynku zakładu, niezależnie od tego, czy są obsługiwane przez personel wewnętrzny, czy zewnętrznych serwisantów/dostawców mediów.

3. Odpowiedzialności

| Rola | Zadania w ramach procedury |
| --- | --- |
| Osoba, która zauważyła awarię | Niezwłocznie zgłasza awarię przełożonemu lub bezpośrednio osobie odpowiedzialnej za instalacje, postępuje zgodnie z instrukcją E.13. |
| Koordynator ds. sytuacji awaryjnych / dział techniczny | Podejmuje pierwsze działania zabezpieczające, decyduje o konieczności wezwania serwisu zewnętrznego lub służb ratowniczych, informuje pracodawcę. |
| Pracodawca | Podejmuje decyzję o czasowym wstrzymaniu pracy lub ewakuacji budynku w razie poważnej awarii, zatwierdza działania naprawcze. |
| Zewnętrzny serwis / dostawca mediów | Usuwa awarię instalacji, potwierdza bezpieczeństwo przywrócenia instalacji do użytku. |

4. Opis postępowania

1.  Osoba, która zauważyła awarię instalacji, postępuje zgodnie z pierwszymi krokami opisanymi w instrukcji E.13 (odpowiednimi dla rodzaju awarii) i niezwłocznie zgłasza zdarzenie koordynatorowi ds. sytuacji awaryjnych lub działowi technicznemu.

2.  Koordynator ocenia skalę zagrożenia i podejmuje decyzję o: kontynuowaniu pracy w części niezagrożonej budynku, czasowym wstrzymaniu pracy w zagrożonej strefie, lub konieczności ewakuacji zgodnie z instrukcją E.6.

3.  Koordynator wzywa odpowiedni serwis awaryjny (pogotowie gazowe, elektryczne, wodno-kanalizacyjne lub wewnętrzny dział techniczny) — lista kontaktów awaryjnych powinna być dostępna w widocznym miejscu (np. przy portierni, w instrukcji E.13).

4.  Do czasu przybycia serwisu, strefa awarii pozostaje wygrodzona i oznakowana, z ograniczonym dostępem.

5.  Po usunięciu awarii przez serwis, dział techniczny weryfikuje bezpieczeństwo przywrócenia instalacji do normalnego użytkowania przed zdjęciem ograniczeń dostępu.

6.  Koordynator informuje pracodawcę o przebiegu i zakończeniu działań naprawczych.

7.  Każda poważniejsza awaria jest dokumentowana (opis zdarzenia, przyczyna, podjęte działania, czas przestoju) w celu identyfikacji ewentualnych działań zapobiegawczych na przyszłość.

8.  Jeżeli awaria spowodowała wypadek przy pracy — stosuje się dodatkowo procedurę dochodzenia powypadkowego (dokument E.81).

5. Dokumentacja i zapisy

- Lista kontaktów awaryjnych (pogotowie gazowe, elektryczne, wodociągowe, wewnętrzny dział techniczny),

- Rejestr zgłoszonych awarii instalacji wraz z opisem działań naprawczych,

- Protokoły potwierdzenia bezpieczeństwa przywrócenia instalacji do użytku (jeśli wymagane przez przepisy, np. dla instalacji gazowej).

6. Powiązane dokumenty

E.13 Instrukcja postępowania w sytuacjach awaryjnych, E.6 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru i ewakuacji, E.52 Instrukcja prac przy urządzeniach energetycznych.

7. Postanowienia końcowe

Procedura podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdej poważniejszej awarii instalacji.

8. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |