## M.11 Checklista audytowa
[ MIEJSCE NA LOGO ] Nazwa firmy / konsultanta BHP www.twojastrona.pl
M.11 Szczegółowa checklista audytowa BHP (dokument roboczy)
Dokument roboczy używany PODCZAS wizyty audytowej — nie jest przekazywany klientowi w tej formie. Wyniki syntetyzuje się do raportu dla klienta (dokument M.8). Kategoria K/W/U — patrz legenda w dokumencie M.8. Źródło pozycji: zestawienie własne + BHP_Audyt_Pro / BHP_Checklista_Audyt (materiały klienta, wykorzystane za zgodą)
Nazwa zakładu pracy: |  | Data kontroli:
Kontrolujący: |  | Nr powiązanego raportu (M.8):
Lp. | Pozycja kontrolna | TAK/NIE/N.D. | Kategoria (K/W/U) | Uwagi / dowody
PRACOWNICY I ZATRUDNIENIE
1 | Aktualność badań wstępnych i okresowych (medycyna pracy) — kontrola terminów
2 | Rejestr pracowników z datami ważności orzeczeń lekarskich
3 | Aktualność szkoleń wstępnych BHP (instruktaż ogólny + stanowiskowy)
4 | Aktualność szkoleń okresowych BHP (robotnicy, biurowi, kierownicy, pracodawca)
5 | Dokumentacja szkoleń — karty szkoleń, protokoły egzaminów
6 | Szkolenia stanowiskowe przy zmianie stanowiska lub technologii
7 | Aktualność szkoleń z pierwszej pomocy i ewakuacji
8 | Lista pracowników z uprawnieniami do obs. wózków widłowych (UDT)
9 | Uprawnienia do obsługi maszyn wymagających kwalifikacji (spawacze, operatorzy suwnic itp.)
10 | Aktualność badań psychofizycznych (kierowcy, operatorzy suwnic itp.)
11 | Ewidencja czasu pracy — kontrola przepisów o czasie pracy i odpoczynku
12 | Informacje o ryzyku zawodowym przekazane pracownikom — podpisy
13 | Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
14 | Rejestr wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych
15 | Dokumentacja powypadkowa — protokoły BHP, karty wypadku
16 | Analiza przyczyn wypadków i chorób zawodowych — działania korygujące
17 | Lista chorób zawodowych i podejrzeń chorób zawodowych
18 | Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej (ŚOI) — tabela norm przydziału
19 | Stan techniczny i terminowość wymiany ŚOI (kaski, rękawice, okulary, buty itp.)
20 | Odzież robocza i ochronna — normy przydziału i ewidencja wydania
21 | Badania na trzeźwość i obecność substancji psychoaktywnych — procedura i rejestr
22 | Instruktaż pracowników tymczasowych i firm zewnętrznych przed dopuszczeniem
23 | Ocena obciążenia fizycznego i ergonomia stanowisk pracy
24 | Ocena obciążenia psychicznego (stres zawodowy, mobbing — procedury)
25 | Pomiary środowiska pracy: hałas, wibracje, pyły, chemikalia, oświetlenie
MASZYNY I URZĄDZENIA
26 | Rejestr maszyn i urządzeń na terenie zakładu — aktualność inwentarza
27 | Deklaracje zgodności WE / dokumentacja techniczna maszyn
28 | Książki przeglądów i konserwacji maszyn — aktualność wpisów
29 | Harmonogram przeglądów technicznych maszyn
30 | Oznakowanie maszyn (tabliczki znamionowe, oznaczenia bezpieczeństwa)
31 | Stan osłon i zabezpieczeń maszyn — kompletność i skuteczność działania
32 | Blokady bezpieczeństwa (LOTO — Lockout/Tagout) — procedury i wyposażenie
33 | Zatrzymanie awaryjne (przyciski STOP, wyłączniki bezpieczeństwa) — testy
34 | Instrukcje obsługi maszyn dostępne przy stanowiskach (język polski)
35 | Oznaczenie stref niebezpiecznych (barierki, taśmy, oznaczenia podłogowe)
36 | Przegląd elektryczny maszyn i urządzeń (ochrona przeciwporażeniowa)
37 | Maszyny objęte szczególnymi wymaganiami BHP — weryfikacja zgodności
38 | Narzędzia ręczne — stan techniczny, ewidencja, wymiana uszkodzonych
39 | Prasy, szlifierki, piły, tokarki — osłony, siatki, tarcze ochronne
40 | Urządzenia pneumatyczne i hydrauliczne — szczelność, stan przewodów
41 | Urządzenia spawalnicze — przegląd, certyfikaty, przewody, palniki
42 | Maszyny mobilne (ładowarki, mieszarki mobilne) — przegląd i konserwacja
43 | Stan oświetlenia awaryjnego przy maszynach i w strefach pracy
UDT — URZĄDZENIA DOZORU TECHNICZNEGO
44 | Rejestr urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego (UDT)
45 | Aktualne decyzje/zezwolenia UDT na eksploatację urządzeń
46 | Terminy kolejnych rewizji UDT — harmonogram i nadzór terminów
47 | Wózki widłowe — przeglądy UDT, terminy ważności
48 | Suwnice i żurawie — przeglądy UDT, książki eksploatacji
49 | Zbiorniki ciśnieniowe (sprężarki, zbiorniki powietrza) — przeglądy UDT
50 | Dźwigi i windy towarowe — certyfikaty UDT
51 | Urządzenia do transportu pionowego — liny, haki, zawiesia — przeglądy
52 | Zawiesia, łańcuchy, chwytaki — rejestr, oznakowanie nośności, wymiana
53 | Wózki unoszące i platformy nożycowe — przeglądy i stan techniczny
54 | Kompetencje operatorów urządzeń UDT — certyfikaty imienne, aktualizacja
55 | Protokoły inspekcji UDT — archiwizacja, realizacja zaleceń pokontrolnych
POJAZDY I TRANSPORT WEWNĘTRZNY
56 | Rejestr pojazdów zakładowych (samochody, wózki widłowe, pojazdy specjalne)
57 | Aktualne badania techniczne pojazdów (przeglądy rejestracyjne)
58 | Polisy ubezpieczeniowe OC/AC pojazdów — ważność
59 | Uprawnienia kierowców — ważność prawa jazdy, kart kierowcy, badań
60 | Tachografy — kalibracja, plombowanie, odczyty kart kierowcy
61 | Stan techniczny wózków widłowych — ogumienie, widły, maszt, hydraulika
62 | Ładowarki akumulatorowe — stan akumulatorów, stacja ładowania
63 | Wyznaczenie i oznakowanie dróg transportowych na terenie zakładu
64 | Pasy bezpieczeństwa, gaśnice i apteczki w pojazdach
65 | Pojazdy ADR — oznakowanie, wyposażenie, certyfikaty kierowców
66 | Procedury kontroli stanu technicznego przed wyjazdem (lista kontrolna)
67 | Organizacja ruchu na terenie zakładu — sygnalizacja, prędkość
68 | Parkingi i miejsca składowania — wyznaczenie, oznakowanie
MAGAZYNY I LOGISTYKA
69 | Stan techniczny regałów magazynowych — profil, słupki, rygle, kotwienie
70 | Oznakowanie regałów — tabliczki z dopuszczalnym obciążeniem
71 | Protokoły przeglądów regałów (zalecane co 12 m-cy przez specjalistę)
72 | Uszkodzenia regałów — rejestr, zgłoszenia, naprawa lub wyłączenie z użytku
73 | Zachowanie wymaganych odległości między regałami (korytarze robocze, ewakuacja)
74 | Sposób składowania — stabilność stosów, zakazy przekraczania wysokości
75 | Składowanie materiałów ciężkich — na poziomie podłogi lub niskich półkach
76 | Strefa bezpieczna wokół maszyn i przy stanowiskach załadunku/rozładunku
77 | Oświetlenie magazynów — intensywność, stan opraw, oświetlenie awaryjne
78 | Temperatura i wentylacja w magazynach
79 | Oddzielne strefy dla materiałów niebezpiecznych (chemia, LPG itp.)
80 | Dostęp do wyłączników głównych prądu i zaworów gazu/wody — drożność
81 | Porządek i ład — brak materiałów na ciągach komunikacyjnych
82 | Etykietowanie towarów i stref — identyfikowalność materiałów
83 | Strefy załadunku/rozładunku — zabezpieczenia przy rampach
SUBSTANCJE CHEMICZNE
84 | Rejestr stosowanych substancji chemicznych i mieszanin niebezpiecznych (SDS)
85 | Aktualność kart charakterystyki (SDS) — zgodność z CLP/REACH
86 | Oznakowanie pojemników (piktogramy GHS, zwroty H i P)
87 | Warunki przechowywania chemikaliów (temperatura, wentylacja, segregacja)
88 | Dostępność kart charakterystyki przy stanowiskach użytkowania
89 | Szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego stosowania chemikaliów
90 | ŚOI do pracy z chemikaliami (maski, okulary, rękawice chemiczne)
91 | Prysznice bezpieczeństwa i stacje do przemywania oczu — testy
92 | Sorbenty i zestawy neutralizacyjne do usuwania rozlewów — kompletność
93 | Ocena narażenia na czynniki chemiczne — pomiary higieniczne
94 | Postępowanie z odpadami chemicznymi — segregacja, pojemniki, wywóz
95 | Substancje CMR (rakotwórcze, mutagenne) — rejestr, nadzór, ograniczenia
96 | Zbiorniki magazynowe — misy ociekowe, zabezpieczenia przed rozlewem
97 | Substancje łatwopalne i wybuchowe — strefa Ex, instrukcje, zakaz palenia
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
98 | Gaśnice — ilość, rozmieszczenie, ważność legalizacji (co 12 m-cy)
99 | Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne — drożność, sprawność, widoczność
100 | Drzwi i drogi ewakuacyjne — drożność, oznakowanie, otwieranie
101 | Oznakowanie dróg ewakuacyjnych (znaki świetlne i fotoluminescencyjne)
102 | Oświetlenie awaryjne — testy, czas podtrzymania, protokoły
103 | Systemy sygnalizacji pożaru (SSP) — serwis, testy czujek i centrali
104 | Systemy tryskaczowe i instalacje gaśnicze — serwis, certyfikaty
105 | Plan ewakuacji — aktualność, umieszczenie, rozmieszczenie map
106 | Ćwiczenia ewakuacyjne — min. raz na 2 lata — protokoły
107 | Wyłączniki główne prądu i gazu — oznaczenie, dostępność, instrukcja
108 | Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) — aktualność, dostępność
109 | Zakaz palenia — oznakowanie, przestrzeganie
110 | Prace pożarowo niebezpieczne (spawanie, cięcie) — pozwolenie na gorące prace
111 | Materiały palne — odległość od źródeł ciepła i instalacji elektrycznych
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ENERGETYCZNE
112 | Przegląd instalacji elektrycznej — pomiary ochrony przeciwporażeniowej (co 5 lat)
113 | Rozdzielnice elektryczne — dostępność, oznaczenia obwodów, czystość
114 | Stan przewodów i kabli — brak uszkodzeń izolacji, mocowanie
115 | Listwy i przedłużacze — użycie zgodne z przeznaczeniem, brak przeciążeń
116 | Wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) — testy miesięczne
117 | Ochrona odgromowa budynku — protokoły pomiarowe (co 5 lat)
118 | Instalacja sprężonego powietrza — szczelność, manometry, zawory bezpieczeństwa
119 | Instalacja gazowa (LPG, gaz ziemny) — przegląd szczelności, atesty palników
120 | Agregaty prądotwórcze UPS — testy, paliwo, konserwacja
121 | Ochrona przed elektrycznością statyczną w strefach Ex — uziemienia
INSTRUKCJE BHP I DOKUMENTACJA
122 | Rejestr instrukcji BHP — aktualność, numery rewizji, daty aktualizacji
123 | Instrukcje ogólne BHP (dla całego zakładu) — aktualność
124 | Instrukcje stanowiskowe BHP — kompletność, umieszczenie przy stanowiskach
125 | Instrukcje obsługi maszyn (DTR) — dostępność, język polski
126 | Instrukcje bezpiecznego transportu i składowania
127 | Procedury LOTO (Lockout/Tagout) dla poszczególnych maszyn
128 | Instrukcje pracy z substancjami chemicznymi
129 | Instrukcje udzielania pierwszej pomocy — umieszczenie w widocznym miejscu
130 | Instrukcja postępowania przy wypadku i zdarzeniu potencjalnie wypadkowym
131 | Ocena ryzyka zawodowego — aktualność dla wszystkich stanowisk
132 | Instrukcja transportu ręcznego (normy dźwigania, wózki ręczne)
133 | Polityka/system zarządzania BHP (ISO 45001 lub własna) — aktualność
134 | Tablice informacyjne BHP — stan, czytelność, aktualność
135 | Dokumentacja pomiarów środowiska pracy — archiwizacja
INFRASTRUKTURA I BUDYNKI
136 | Stan podłóg — szczeliny, ubytki, śliskość, oznakowanie stref
137 | Schody i pomosty — balustrady, antypoślizgowość, oświetlenie
138 | Dachy i stropy — kontrola przecieków i uszkodzeń
139 | Okna i świetliki — stan, możliwość wietrzenia
140 | Wentylacja ogólna i miejscowa — sprawność, przeglądy, czyszczenie kanałów
141 | Ogrzewanie i klimatyzacja — przeglądy, legalizacja, czystość filtrów
142 | Zaplecze socjalne — szatnie, toalety, umywalnie, jadalnia — stan i higiena
143 | Woda do picia — dostępność na terenie zakładu
144 | Apteczki pierwszej pomocy — lokalizacja, kompletność, terminy ważności
145 | Defibrylator AED — lokalizacja, stan gotowości, serwis
146 | Ogrodzenie terenu i bramy — stan, zabezpieczenia przed osobami postronnymi
147 | Oświetlenie zewnętrzne terenu — drogi, parkingi, wejścia
148 | Miejsca na odpady — oznakowanie, stan, segregacja
149 | Studnia/kanalizacja zakładowa — stan, przeglądy
KONTROLE I DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
150 | Wewnętrzne audyty BHP — harmonogram, protokoły, wnioski pokontrolne
151 | Kontrole zewnętrzne (PIP, SANEPID, Straż Pożarna, UDT) — protokoły i realizacja
152 | Rejestr niezgodności i działań korygujących — status realizacji
153 | Spotkania/narady BHP — częstotliwość, protokoły, tematy
154 | Analiza wskaźników wypadkowości (WCW, WSC, absencja chorobowa)
155 | Cele BHP na bieżący rok — status realizacji
156 | Komunikacja BHP z pracownikami — tablice, maile, spotkania
157 | Komisja BHP (powyżej 250 pracowników) — protokoły posiedzeń
158 | Społeczny inspektor pracy — zakres działań, uwagi
159 | Przegląd zarządzania BHP (coroczny) — wyniki, wnioski, cele na rok następny
Łączna liczba pozycji kontrolnych: 159 w 11 kategoriach. Każdą odpowiedź NIE opatrz kategorią K/W/U (patrz legenda M.8) i przenieś do zbiorczej tabeli nieprawidłowości w raporcie M.8, rozdział 6. Checklistę można rozszerzać o pozycje specyficzne dla branży klienta.
Opracował / Sporządził: |  | Zatwierdził (pracodawca):
Data: |  | Data:
Dokument opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP — wzór do dostosowania do specyfiki zakładu pracy.