IBP   Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

SZABLON UNIWERSALNY — do wypełnienia indywidualnie dla każdego obiektu. Nie stanowi gotowego dokumentu do wdrożenia bez uzupełnienia danymi konkretnego obiektu.

Podstawa prawna: § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822); Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

| Nazwa obiektu: |  | Adres obiektu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Właściciel / zarządca: |  | Przeznaczenie obiektu: |  |
| Opracował (imię, nazwisko, kwalifikacje): |  | Nr uprawnień (jeśli dotyczy): |  |
| Data opracowania: |  | Wersja / nr aktualizacji: |  |
| Zatwierdził: |  | Termin kolejnej aktualizacji: |  |

WAŻNE ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej — w tym opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów wymagających jej z mocy § 6 rozporządzenia — powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (tytuł zawodowy inżyniera lub technika pożarnictwa, wykształcenie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, lub ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej). Niniejszy szablon ułatwia zebranie, uporządkowanie i sformatowanie danych, ale część techniczna (klasyfikacja ogniowa, strefy pożarowe, warunki ewakuacji) powinna zostać zweryfikowana lub opracowana przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, jeżeli przepisy tego wymagają dla danego obiektu.

JAK KORZYSTAĆ Z SZABLONU: Pola z kropkowaną linią lub zacienione na bursztynowo należy uzupełnić danymi konkretnego obiektu. Szare ramki (jak ta) zawierają wskazówki dla opracowującego — wyjaśniają, skąd wziąć dane lub jak je ustalić — i należy je usunąć z finalnej wersji dokumentu przekazywanej klientowi. Kolorowe ramki (czerwone/żółte/niebieskie) to elementy merytoryczne instrukcji, które pozostają w dokumencie końcowym.

1. Wstęp

1.1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2025 poz. 188 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225) — akt uchylony 21.09.2026 r., stosowany w zakresie art. 102a–102c Prawa budowlanego,

Dokumentacja techniczna obiektu (nr projektu, data):

……………………………………………………………………………………………………

Inne dokumenty źródłowe (ekspertyzy, opinie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.):

……………………………………………………………………………………………………

1.2. Cel i zakres instrukcji

Niniejsza instrukcja określa warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu, wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo, warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz zadania i obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową obiektu — zgodnie z wymaganiami § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Instrukcja obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu — pracowników, najemców, podwykonawców oraz gości.

1.3. Definicje i skróty

| Kategoria | Opis / definicja |
| --- | --- |
| Strefa pożarowa | Przestrzeń wydzielona ścianami oddzielenia przeciwpożarowego (i innymi elementami) tak, by ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru na obszar poza tą przestrzeń. |
| ZL | Kategoria zagrożenia ludzi — klasyfikacja budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego wg stopnia zagrożenia dla przebywających w nich ludzi (ZL I–ZL V). |
| SSP | System sygnalizacji pożarowej. |
| DSO | Dźwiękowy system ostrzegawczy. |
| PSP | Państwowa Straż Pożarna. |
| Gęstość obciążenia ogniowego | Ilość ciepła, jaka mogłaby się wydzielić przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w strefie pożarowej, odniesiona do jej powierzchni (MJ/m²). |
| Klasa odporności pożarowej | Klasyfikacja budynku (A–E) określająca zdolność jego elementów konstrukcyjnych do przeciwdziałania działaniu pożaru. |

2. Charakterystyka obiektu

Dane w tej sekcji znajdziesz w: projekcie budowlanym, książce obiektu budowlanego, pozwoleniu na użytkowanie, decyzji o warunkach zabudowy lub bezpośrednio u zarządcy/właściciela obiektu.

| Nazwa obiektu |  |
| --- | --- |
| Adres, nr działki ewidencyjnej |  |
| Rok budowy / rok ostatniej przebudowy |  |
| Liczba kondygnacji nadziemnych |  |
| Liczba kondygnacji podziemnych |  |
| Wysokość budynku (niski / średniowysoki / wysoki / wysokościowy) |  |
| Powierzchnia zabudowy [m²] |  |
| Powierzchnia użytkowa [m²] |  |
| Kubatura brutto [m³] |  |
| Konstrukcja budynku (materiał, technologia) |  |
| Maksymalna liczba osób mogących jednocześnie przebywać w obiekcie |  |
| Przeznaczenie / funkcja obiektu |  |
| Godziny funkcjonowania / użytkowania |  |

3. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Niniejszy rozdział realizuje wymóg § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia — warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem.

3.1. Kategoria zagrożenia ludzi (ZL)

| Kategoria | Opis / definicja |
| --- | --- |
| ZL I | Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami (hale widowiskowe, dworce). |
| ZL II | Budynki przeznaczone do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się (szpitale, żłobki, domy opieki). |
| ZL III | Budynki użyteczności publicznej niezakwalifikowane do ZL I/II (biura, urzędy, sklepy). |
| ZL IV | Budynki mieszkalne. |
| ZL V | Budynki zamieszkania zbiorowego niezakwalifikowane do ZL I i ZL II (hotele, internaty). |

Kategoria zagrożenia ludzi dla przedmiotowego obiektu:	……………………………………………………………………………………………………

3.2. Klasa odporności pożarowej budynku

Klasa odporności pożarowej (A / B / C / D / E):	……………………………………………………………………………………………………

Podstawa ustalenia (projekt budowlany / ekspertyza / obliczenia):	……………………………………………………………………………………………………

3.3. Podział obiektu na strefy pożarowe

| Nr strefy | Kondygnacja / lokalizacja | Powierzchnia [m²] | Przeznaczenie | Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. Odporność ogniowa elementów budynku

| Ściany zewnętrzne — klasa odporności ogniowej |  |
| --- | --- |
| Ściany wewnętrzne / oddzielenia ppoż. — klasa |  |
| Stropy — klasa odporności ogniowej |  |
| Konstrukcja nośna — klasa odporności ogniowej |  |
| Pokrycie dachu — klasa reakcji na ogień |  |

3.5. Zagrożenie wybuchem

Czy w obiekcie występują strefy zagrożenia wybuchem (TAK/NIE):	……………………………………………………………………………………………………

Jeżeli TAK — opisz lokalizację, klasyfikację stref (Ex) oraz zastosowane środki zapobiegawcze zgodnie z odrębną dokumentacją (ocena zagrożenia wybuchem):

3.6. Warunki technologiczne mające wpływ na zagrożenie pożarowe

Opisz tu: rodzaj prowadzonej działalności/procesu technologicznego, stosowane i magazynowane materiały palne lub niebezpieczne pożarowo, ich maksymalne ilości. Dla obiektów magazynowych/produkcyjnych ta sekcja jest kluczowa — patrz również dokumenty E.4, E.31, E.32 z zestawu instrukcji BHP.

4. Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice

Realizacja wymogu § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

4.1. Wykaz urządzeń przeciwpożarowych

| Rodzaj urządzenia | Lokalizacja | Ilość | Data ostatniego przeglądu | Termin następnego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Rodzaje urządzeń do uwzględnienia: hydranty wewnętrzne, hydranty zewnętrzne, system sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), instalacja oddymiająca, klapy przeciwpożarowe, stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze), oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

4.2. Wykaz gaśnic

| Oznaczenie / nr | Rodzaj (proszkowa / śniegowa / pianowa) | Lokalizacja | Masa środka gaśniczego | Data ważności / przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. Zasady przeglądów technicznych i konserwacji

- Gaśnice podlegają przeglądowi technicznemu nie rzadziej niż co 12 miesięcy, zgodnie z instrukcją producenta i Polską Normą,

- Hydranty wewnętrzne podlegają przeglądowi co 12 miesięcy oraz próbie ciśnieniowej węży co 5 lat,

- System sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy oraz inne instalacje ppoż. podlegają przeglądom zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, nie rzadziej niż co 12 miesięcy,

- Przeglądy wykonuje podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia; wyniki przeglądów dokumentuje się i przechowuje w dokumentacji obiektu.

Osoba/firma odpowiedzialna za przeglądy urządzeń ppoż.:	……………………………………………………………………………………………………

5. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia

Realizacja wymogu § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Szczegółowe zasady postępowania pracowników opisuje odrębna, uproszczona instrukcja stanowiskowa (wzór: dokument E.6 z zestawu instrukcji BHP) — tu ujmuje się je w kontekście całego obiektu.

5.1. Zasady alarmowania

Sposób ogłaszania alarmu (sygnał dźwiękowy / komunikat głosowy / inne):	……………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu alarmowego wewnętrznego (portiernia/ochrona):	……………………………………………………………………………………………………

- Straż pożarna: 998 lub 112,

- Osoba zauważająca pożar niezwłocznie alarmuje otoczenie oraz powiadamia straż pożarną, podając: adres obiektu, co się pali, czy są osoby zagrożone, swoje dane.

5.2. Postępowanie w chwili powstania pożaru

- Zaalarmowanie osób znajdujących się w strefie zagrożenia,

- Powiadomienie straży pożarnej,

- Podjęcie próby gaszenia pożaru w zarodku przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego, jeśli jest to bezpieczne,

- Przystąpienie do ewakuacji zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7.

5.3. Zasady przyjęcia i naprowadzania jednostek PSP

Osoba odpowiedzialna za przyjęcie i poinformowanie przybyłych służb ratowniczych:	……………………………………………………………………………………………………

Osoba przyjmująca straż pożarną przekazuje informacje o: lokalizacji pożaru, liczbie i lokalizacji osób poszkodowanych/niepewnych co do ewakuacji, rozmieszczeniu głównych wyłączników mediów (prąd, gaz), specyfice zagrożenia (materiały niebezpieczne, jeśli występują).

5.4. Osoby funkcyjne i ich zadania w sytuacji zagrożenia

| Funkcja | Imię i nazwisko | Zadania | Telefon kontaktowy |
| --- | --- | --- | --- |

6. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Realizacja wymogu § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia — dotyczy sytuacji, w których na terenie obiektu przewidywane są prace niebezpieczne pożarowo (spawanie, cięcie, szlifowanie i inne prace z otwartym ogniem lub źródłem wysokiej temperatury).

- Prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia (wzór — załącznik nr 3),

- Przed rozpoczęciem prac należy usunąć z miejsca ich wykonywania materiały palne, zabezpieczyć instalacje i urządzenia technologiczne oraz zapewnić stanowisko gaśnicze,

- Po zakończeniu prac przeprowadza się kontrolę miejsca pracy (wachtę pożarową) przez czas określony w zezwoleniu,

Szczegółowe zasady — patrz dokument E.12 (Instrukcja ochrony przeciwpożarowej) z zestawu instrukcji BHP.

Miejsca/pomieszczenia w obiekcie o podwyższonym zagrożeniu przy pracach niebezpiecznych:	……………………………………………………………………………………………………

Osoba uprawniona do wydawania zezwoleń na prace pożarowo niebezpieczne:	……………………………………………………………………………………………………

7. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi

Realizacja wymogu § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.

7.1. Drogi i wyjścia ewakuacyjne

| Liczba i szerokość wyjść ewakuacyjnych z budynku |  |
| --- | --- |
| Liczba klatek schodowych ewakuacyjnych |  |
| Szerokość dróg ewakuacyjnych (korytarzy) |  |
| Maksymalna dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego |  |
| Kierunki ewakuacji z poszczególnych kondygnacji |  |
| Lokalizacja punktu(-ów) zbiórki po ewakuacji |  |

7.2. Organizacja ewakuacji

- Ewakuację ogłasza koordynator ewakuacji lub osoba, która zauważyła zagrożenie,

- Osoby ewakuują się oznakowanymi drogami ewakuacyjnymi, bez korzystania z wind,

- Koordynator/koordynatorzy ewakuacji na poszczególnych piętrach/strefach sprawdzają obecność osób w punkcie zbiórki,

Koordynator główny ewakuacji (imię i nazwisko / funkcja):	……………………………………………………………………………………………………

Szczegółowe zasady postępowania pracowników — patrz dokument E.6 z zestawu instrukcji BHP.

7.3. Praktyczne sprawdzanie organizacji ewakuacji

Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii ZL IV, przeprowadza praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z całego obiektu nie rzadziej niż raz na 2 lata (a w niektórych obiektach — raz w roku). Szczegółowa procedura — patrz dokument E.86 (Procedura próbnej ewakuacji) z zestawu procedur BHP.

Data ostatniej próbnej ewakuacji:	……………………………………………………………………………………………………

Planowana data kolejnej próbnej ewakuacji:	……………………………………………………………………………………………………

8. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią instrukcji

Realizacja wymogu § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia.

8.1. Cel i zakres szkoleń

Celem szkoleń jest zapoznanie wszystkich użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z zasadami ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi w obiekcie, treścią niniejszej instrukcji oraz sposobem postępowania w sytuacji zagrożenia.

8.2. Rodzaje szkoleń

- Szkolenie wstępne — przeprowadzane przed dopuszczeniem do pracy/użytkowania obiektu, w ramach instruktażu ogólnego bhp (patrz dokument E.1),

- Szkolenie okresowe — powtarzane zgodnie z częstotliwością szkoleń bhp obowiązujących w zakładzie.

8.3. Zasady organizacji szkoleń

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie szkoleń ppoż.:	……………………………………………………………………………………………………

Szkolenie obejmuje część teoretyczną (zapoznanie z treścią instrukcji, zagrożeniami, zasadami postępowania) oraz, w miarę możliwości, część praktyczną (np. pokaz użycia gaśnicy).

8.4. Dokumentacja szkoleń

Odbycie szkolenia potwierdza się wpisem w rejestrze szkoleń ppoż. (załącznik nr 5) lub w ramach dokumentacji szkoleń bhp (dokument E.9 — Rejestr instrukcji BHP).

9. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Realizacja wymogu § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia.

9.1. Obowiązki właściciela / zarządcy obiektu

- Zapewnienie opracowania, wdrożenia i aktualizacji niniejszej instrukcji,

- Wyposażenie obiektu w wymagany sprzęt przeciwpożarowy i zapewnienie jego przeglądów,

- Zapewnienie przeprowadzania szkoleń ppoż. oraz praktycznego sprawdzania organizacji ewakuacji,

- Utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych i dróg ewakuacyjnych w stanie pełnej sprawności i drożności.

9.2. Obowiązki osób funkcyjnych

| Funkcja | Zakres obowiązków w zakresie ochrony ppoż. |
| --- | --- |

9.3. Obowiązki pracowników i innych użytkowników obiektu

- Znajomość treści niniejszej instrukcji oraz zasad postępowania na wypadek pożaru,

- Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i używania otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi,

- Utrzymanie drożności dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz dostępu do sprzętu przeciwpożarowego,

- Niezwłoczne zgłaszanie zauważonych zagrożeń pożarowych oraz nieprawidłowości w wyposażeniu ppoż.,

- Udział w szkoleniach ppoż. oraz próbnych ewakuacjach.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Zasady aktualizacji

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego podlega okresowej aktualizacji nie rzadziej niż raz na 2 lata, a także każdorazowo po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej — niezależnie od tego, kiedy nastąpi najbliższy dwuletni termin aktualizacji.

10.2. Miejsce przechowywania instrukcji

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego znajduje się w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych — wskazać lokalizację:

Miejsce przechowywania egzemplarza instrukcji:	……………………………………………………………………………………………………

10.3. Wykaz załączników (część graficzna i uzupełniająca)

- Załącznik nr 1 — Plan sytuacyjny terenu (drogi pożarowe, hydranty zewnętrzne, punkt/punkty zbiórki),

- Załącznik nr 2 — Rzuty kondygnacji z oznaczeniem dróg i wyjść ewakuacyjnych, lokalizacji gaśnic i hydrantów wewnętrznych, głównych wyłączników prądu i zaworów gazu,

- Załącznik nr 3 — Wzór pisemnego zezwolenia na prace pożarowo niebezpieczne,

- Załącznik nr 4 — Rejestr przeglądów urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

- Załącznik nr 5 — Rejestr szkoleń przeciwpożarowych.

Część graficzna (plany sytuacyjne, rzuty kondygnacji) powinna zostać sporządzona na podstawie aktualnej dokumentacji budowlanej — w praktyce najczęściej przez osobę z uprawnieniami budowlanymi lub rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Załącz gotowe plany/rzuty jako odrębne pliki lub wydruki dołączone do niniejszej instrukcji.

Załącznik nr 1 — Plan sytuacyjny terenu

Wstaw tutaj plan sytuacyjny terenu z zaznaczeniem: dróg pożarowych i dojazdów dla straży pożarnej, lokalizacji hydrantów zewnętrznych i innych źródeł wody do celów gaśniczych, punktu/punktów zbiórki po ewakuacji, granic działki i sąsiedztwa. Plan sporządza się na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej lub projektu zagospodarowania terenu.

[ MIEJSCE NA PLAN SYTUACYJNY — wstaw grafikę lub załącz osobny plik ]

Załącznik nr 2 — Rzuty kondygnacji

Wstaw tutaj rzuty poszczególnych kondygnacji z oznaczeniem: dróg i wyjść ewakuacyjnych wraz z kierunkami ewakuacji, lokalizacji gaśnic i hydrantów wewnętrznych, głównych wyłączników prądu i zaworów gazu, lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych (SSP, DSO, klapy oddymiające), miejsc szczególnie zagrożonych pożarowo. Dla każdej kondygnacji — osobny rzut.

[ MIEJSCE NA RZUTY KONDYGNACJI — wstaw grafiki lub załącz osobne pliki dla każdej kondygnacji ]

Załącznik nr 3 — Wzór zezwolenia na prace pożarowo niebezpieczne

ZEZWOLENIE NA WYKONANIE PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

| Nr zezwolenia: |  |
| --- | --- |
| Data i godzina wydania: |  |
| Miejsce wykonywania prac: |  |
| Rodzaj prac (spawanie / cięcie / szlifowanie / inne): |  |
| Wykonawca prac (imię i nazwisko / firma): |  |
| Czas ważności zezwolenia (od–do): |  |

Warunki zabezpieczenia miejsca pracy (zaznacz spełnione):

- Usunięto materiały palne z miejsca pracy i jego sąsiedztwa,

- Zabezpieczono osłonami niepalnymi elementy niemożliwe do usunięcia,

- Zapewniono stanowisko gaśnicze (gaśnica) w miejscu pracy,

- Wyznaczono osobę nadzorującą przebieg prac,

- Sprawdzono sąsiednie pomieszczenia pod kątem materiałów palnych narażonych na przegrzanie.

| Osoba nadzorująca prace: |  |
| --- | --- |
| Czas obserwacji miejsca pracy po zakończeniu (wachta pożarowa): |  |

| …………………………………………………… Wydający zezwolenie | …………………………………………………… Wykonawca prac (potwierdzenie zapoznania) |
| --- | --- |

Załącznik nr 4 — Rejestr przeglądów urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic

| Lp. | Urządzenie / gaśnica | Data przeglądu | Wynik | Wykonawca przeglądu | Termin następnego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 5 — Rejestr szkoleń przeciwpożarowych

| Lp. | Imię i nazwisko | Data szkolenia | Rodzaj szkolenia | Prowadzący | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |