I.7   Dokumentacja prac pożarowo niebezpiecznych (zezwolenie + protokół zabezpieczenia)

Komplet dwóch dokumentów: zezwolenie wydawane PRZED rozpoczęciem prac oraz protokół potwierdzający zabezpieczenie miejsca PO ich zakończeniu

Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia MSWiA z 7.06.2010 r.; instrukcja E.12 (Instrukcja ochrony przeciwpożarowej)

| Numer dokumentu: | INS-BHP-I7 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |

Oba formularze (zezwolenie i protokół) stanowią komplet — zezwolenie otwiera prace, protokół je zamyka. Brak podpisanego protokołu zamknięcia oznacza, że nadzór nad miejscem pracy formalnie nie został zakończony, nawet jeśli wykonawca już opuścił teren.

CZĘŚĆ 1 — ZEZWOLENIE NA WYKONANIE PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

| Nr zezwolenia: |  |
| --- | --- |
| Data i godzina wydania: |  |
| Miejsce wykonywania prac: |  |
| Rodzaj prac (spawanie / cięcie / szlifowanie / lutowanie / inne): |  |
| Wykonawca prac (imię i nazwisko / firma): |  |
| Czas ważności zezwolenia (od–do): |  |
| Osoba nadzorująca prace: |  |

Warunki zabezpieczenia miejsca pracy przed rozpoczęciem (zaznacz spełnione):

- Usunięto materiały palne z miejsca pracy i jego sąsiedztwa w promieniu min. kilku metrów,

- Zabezpieczono osłonami niepalnymi elementy niemożliwe do usunięcia,

- Sprawdzono, czy w sąsiednich pomieszczeniach / po drugiej stronie przegrody nie znajdują się materiały palne narażone na przegrzanie,

- Zabezpieczono instalacje i urządzenia technologiczne przed wpływem prowadzonych prac,

- Zapewniono stanowisko gaśnicze (gaśnica odpowiedniej klasy) w miejscu pracy,

- Wyznaczono osobę nadzorującą przebieg prac przez cały czas ich trwania,

- Poinformowano osoby przebywające w pobliżu o prowadzonych pracach.

| Wymagany czas obserwacji miejsca pracy po zakończeniu (wachta pożarowa): |  |
| --- | --- |

| …………………………………………………… Wydający zezwolenie | …………………………………………………… Wykonawca prac (potwierdzenie zapoznania) |
| --- | --- |

CZĘŚĆ 2 — PROTOKÓŁ ZABEZPIECZENIA MIEJSCA PO ZAKOŃCZENIU PRAC

| Nr zezwolenia, którego dotyczy protokół: |  |
| --- | --- |
| Data i godzina zakończenia prac: |  |
| Data i godzina rozpoczęcia obserwacji (wachty pożarowej): |  |
| Data i godzina zakończenia obserwacji: |  |

Wynik kontroli miejsca pracy po zakończeniu (zaznacz spełnione):

- Nie stwierdzono tlących się elementów, zarzewi ognia ani dymu w miejscu pracy,

- Sprawdzono sąsiednie pomieszczenia / drugą stronę przegrody pod kątem ewentualnego przegrzania,

- Uprzątnięto miejsce pracy z odpadów i pozostałości po pracach (np. elektrody, odcięte fragmenty metalu),

- Przywrócono usunięte wcześniej zabezpieczenia i osłony,

- Sprawdzono sprawność zdemontowanych na czas prac czujek/instalacji ppoż. (jeśli dotyczy) i przywrócono je do normalnej pracy.

Uwagi / zalecenia dodatkowe:

Na podstawie powyższej kontroli stwierdzam, że miejsce pracy zostało prawidłowo zabezpieczone i nie stwarza zagrożenia pożarowego.

| …………………………………………………… Osoba nadzorująca / kontrolująca | …………………………………………………… Wykonawca prac |
| --- | --- |

Komplet zezwolenia i protokołu przechowuje się razem z dokumentacją bhp obiektu, zgodnie z wewnętrznymi zasadami archiwizacji (patrz dokument E.9 — Rejestr instrukcji BHP).

Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |