L.4   Dokument Ochrony przed Wybuchem (DOKUMENT ATEX)

SZABLON — do wypełnienia indywidualnie dla każdego zakładu, w którym może wystąpić atmosfera wybuchowa. Dokument obowiązkowy wyłącznie tam, gdzie zidentyfikowano ryzyko wybuchu (gazy, pary, mgły, pyły palne)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931); Dyrektywa 1999/92/WE (ATEX 137)

| Nazwa zakładu / obiektu: |  | Adres: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował (imię, nazwisko, kwalifikacje): |  | Data opracowania: |  |
| Wersja / nr aktualizacji: |  | Zatwierdził: |  |
| Termin kolejnej aktualizacji: |  | Zastępuje: | Wydanie pierwsze |

Dokument Ochrony przed Wybuchem opracowuje się PRZED rozpoczęciem pracy w miejscach, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa, i aktualizuje przy każdej istotnej zmianie, rozbudowie lub przebudowie miejsca pracy, wyposażenia lub organizacji pracy. Sporządzenie tego dokumentu dla instalacji przemysłowych wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu zagrożenia wybuchem — w praktyce często zlecane jest rzeczoznawcy lub osobie z odpowiednimi kwalifikacjami. Niniejszy szablon ułatwia zebranie i uporządkowanie danych, ale klasyfikacja stref i dobór urządzeń Ex powinny być zweryfikowane przez osobę posiadającą wymagane kompetencje.

JAK KORZYSTAĆ Z SZABLONU: Pola z kropkowaną linią lub zacienione na bursztynowo uzupełnij danymi konkretnego zakładu. Szare ramki zawierają wskazówki dla opracowującego i należy je usunąć z finalnej wersji przekazywanej klientowi.

1. Wstęp

1.1. Podstawa opracowania i cel dokumentu

Niniejszy dokument został opracowany w celu identyfikacji zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej w zakładzie, oceny ryzyka wybuchu oraz określenia środków zapobiegawczych i ochronnych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8.07.2010 r.

1.2. Definicje

•  Atmosfera wybuchowa — mieszanina z powietrzem, w warunkach atmosferycznych, substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów, w której po zapoczątkowaniu wybuchu spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę,

•  Miejsce zagrożone wybuchem — miejsce, w którym atmosfera wybuchowa może wystąpić w ilościach wymagających specjalnych środków ochronnych,

•  Źródło zapłonu — czynnik zdolny zainicjować wybuch (iskry mechaniczne i elektryczne, gorące powierzchnie, wyładowania elektrostatyczne, otwarty ogień).

1.3. Zakres dokumentu

Dokument obejmuje wszystkie pomieszczenia, instalacje i stanowiska pracy zakładu, w których zidentyfikowano możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej.

2. Identyfikacja zagrożenia wybuchem

Wypełnij na podstawie analizy procesów technologicznych, stosowanych substancji (karty charakterystyki — sekcja 9 i 10) oraz warunków pracy. Typowe źródła atmosfery wybuchowej: rozpuszczalniki i ciecze łatwopalne, gazy palne (LPG, acetylen, wodór), pyły palne (drzewny, mączny, metaliczny, węglowy).

2.1. Substancje palne mogące tworzyć atmosferę wybuchową

| Lp. | Nazwa substancji | Postać (gaz/para/mgła/pył) | Temperatura zapłonu / próg wybuchowości | Miejsce występowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. Źródła zapłonu zidentyfikowane w zakładzie

| Lp. | Rodzaj źródła zapłonu | Lokalizacja | Środki eliminacji / kontroli |
| --- | --- | --- | --- |

3. Ocena ryzyka wybuchu

Ocena ryzyka uwzględnia: prawdopodobieństwo wystąpienia i utrzymywania się atmosfery wybuchowej, prawdopodobieństwo obecności i uaktywnienia się źródeł zapłonu, skalę przewidywanych skutków wybuchu.

3.1. Ocena ryzyka dla poszczególnych stref/pomieszczeń

| Lp. | Pomieszczenie / instalacja | Prawdopodobieństwo atmosfery wybuchowej | Prawdopodobieństwo źródła zapłonu | Możliwe skutki | Poziom ryzyka (niskie/średnie/wysokie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem

Zgodnie z Rozporządzeniem MG z 8.07.2010 r., miejsca zagrożone wybuchem dzieli się na strefy w zależności od częstotliwości i czasu występowania atmosfery wybuchowej:

4.1. Strefy dla gazów, par i mgieł

| Strefa | Definicja |
| --- | --- |
| Strefa 0 | Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa (mieszanina z powietrzem gazów/par/mgieł) występuje stale, przez długie okresy lub często |
| Strefa 1 | Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania |
| Strefa 2 | Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa nie występuje w trakcie normalnego działania, a jeśli występuje, to rzadko i przez krótki czas |

4.2. Strefy dla pyłów palnych

| Strefa | Definicja |
| --- | --- |
| Strefa 20 | Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci obłoku pyłu palnego w powietrzu występuje stale, przez długie okresy lub często |
| Strefa 21 | Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci obłoku pyłu palnego może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania |
| Strefa 22 | Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci obłoku pyłu palnego nie występuje w trakcie normalnego działania, a jeśli występuje, to rzadko i przez krótki czas |

4.3. Wykaz zidentyfikowanych stref w zakładzie

| Lp. | Pomieszczenie / obszar | Klasyfikacja strefy (0/1/2/20/21/22) | Podstawa klasyfikacji | Powierzchnia / zasięg strefy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Środki zapobiegawcze i ochronne

5.1. Środki organizacyjne

•  Ograniczenie ilości substancji palnych do niezbędnego minimum wynikającego z procesu technologicznego,

•  Systemy zezwoleń pisemnych na prace pożarowo/wybuchowo niebezpieczne w strefach zagrożonych (patrz dokument E.12, E.85),

•  Zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia w strefach zagrożenia wybuchem,

•  Procedury czyszczenia i usuwania osadów pyłu palnego z powierzchni (zapobieganie wtórnym eksplozjom pyłowym),

•  Szkolenie pracowników pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.

5.2. Środki techniczne

•  Wentylacja miejscowa i ogólna ograniczająca stężenie substancji palnych poniżej dolnej granicy wybuchowości (DGW),

•  Instalacja uziemiająca i wyrównawcza ograniczająca ryzyko wyładowań elektrostatycznych,

•  Systemy detekcji gazów/pyłów z alarmem wczesnego ostrzegania,

•  Urządzenia odciążające wybuch (panele dekompresyjne) oraz systemy tłumienia wybuchu, jeśli dotyczy,

•  Separacja i izolacja instalacji, w których może dojść do wybuchu, od pozostałej części zakładu.

6. Wykaz urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex)

Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w strefach zagrożenia wybuchem muszą posiadać odpowiednie oznaczenie zgodności (oznakowanie Ex) i być dobrane do klasyfikacji strefy, w której są instalowane.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Lokalizacja (strefa) | Oznaczenie Ex (grupa, kategoria, klasa temp.) | Data ostatniego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. Koordynacja przy jednoczesnej pracy różnych pracodawców

Jeżeli w strefach zagrożenia wybuchem jednocześnie pracują pracownicy różnych pracodawców (np. podwykonawcy), wyznacza się koordynatora odpowiedzialnego za nadzór nad przestrzeganiem środków bezpieczeństwa przez wszystkich obecnych.

| Wyznaczony koordynator (imię i nazwisko / funkcja): |  |
| --- | --- |
| Zasady informowania podwykonawców o zagrożeniu wybuchem: |  |

8. Instrukcje bezpiecznej pracy w strefach zagrożenia wybuchem

•  Przed wejściem do strefy zagrożenia wybuchem sprawdź, czy posiadasz wymagane środki ochrony indywidualnej (odzież antyelektrostatyczna, obuwie przewodzące, jeśli wymagane),

•  Nie wnoś do strefy zagrożenia wybuchem urządzeń elektrycznych, telefonów komórkowych ani innych źródeł iskrzenia niebędących w wykonaniu Ex,

•  Nie wykonuj prac pożarowo niebezpiecznych (spawanie, cięcie, szlifowanie) w strefie zagrożenia wybuchem bez pisemnego zezwolenia i uprzedniego usunięcia/pomiaru stężenia substancji palnych,

•  Zgłaszaj niezwłocznie każdą nieszczelność instalacji, wyciek lub nietypowy zapach mogący wskazywać na obecność substancji palnej,

•  Znaj lokalizację i sposób działania systemów detekcji gazu oraz procedurę postępowania w razie alarmu.

Szczegółowe zasady pracy z substancjami niebezpiecznymi opisuje dokument E.4, a zezwolenia na prace pożarowo niebezpieczne — dokument E.12 i procedura E.85. Niniejszy rozdział dotyczy specyfiki pracy w strefach zagrożenia wybuchem.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Zasady aktualizacji

Dokument podlega aktualizacji każdorazowo po: zmianie procesu technologicznego, wprowadzeniu nowych substancji palnych, rozbudowie lub przebudowie instalacji, wypadku lub zdarzeniu potencjalnie wypadkowym związanym z zagrożeniem wybuchem — niezależnie od standardowego przeglądu okresowego (zalecane nie rzadziej niż raz na 2 lata).

9.2. Miejsce przechowywania

Dokument przechowuje się w miejscu dostępnym dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz udostępnia się na żądanie organom kontrolnym (PIP, PSP).

9.3. Wykaz załączników

•  Załącznik nr 1 — Plan sytuacyjny z naniesionymi strefami zagrożenia wybuchem (część graficzna),

•  Załącznik nr 2 — Karty charakterystyki substancji palnych stosowanych w zakładzie,

•  Załącznik nr 3 — Certyfikaty i dokumentacja techniczna urządzeń Ex.

Część graficzna (plan z naniesionymi strefami) powinna być sporządzona przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami — dołącz jako odrębny załącznik.

Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |